## Опросный лист
.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
ОРГАНИЗАЦИЯ * | [16 empty] | Проектная |  |  | Количество агрегатов
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО* | [19 empty] | Проектное обозначение/система
АДРЕС:* | [16 empty] | Монтажная
ТЕЛ/Факс:* | [18 empty] | Назначение объект*
E-mail:* | [16 empty] | Заказчик |  | Адрес*
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | [17 empty] | Обслуживание |  |  |  |  | КОРПУС
|  |  |  | Расход воздуха | [7 empty] | Давление на сеть | [10 empty] | сендвичпанель |  |  |  | 25 мм |  |  |  | 50 мм
| Приток | [8 empty] | м3/ч | [5 empty] | Па |  |  |  | слева |  |  | Исполнение:
| Вытяжка | [8 empty] | м3/ч | [5 empty] | Па |  |  |  | справа |  |  |  | Гигиеническое |  |  | Общепромышленное
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ | [17 empty] | По ходу движения |  |  |  |  | подвесная
Улица | [17 empty] | приточного воздуха |  |  |  |  | напольная
В отапливаемом помещении | [22 empty] | пристенная
Другое | [22 empty] | другое
НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ | [9 empty] | зима |  |  |  | лето | [5 empty] | ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ | [8 empty] | зима |  |  | лето
| Температура | [10 empty] | 0С |  |  |  | 0С |  |  |  |  | Температура | [8 empty] | 0С |  |  | 0С
| Относительная влажность | [10 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  |  | Относительная влажность | [8 empty] | % |  |  | %
ВЕНТИЛЯТОР | [10 empty] | АВТОМАТИЗАЦИЯ
[13 empty] | Блок автоматика | [8 empty] | частотное управление
| Резервный вентилятор в установке | [11 empty] | комплект датчиков и приводов | [8 empty] | комплект датчиков и приводов
| Резервный вентилятор на склад | [11 empty] | Смесительный узел в сборе | [8 empty] | MODBUS
[13 empty] | Циркуляционный насос | [8 empty] | Электропривод с возвратной пружиной к клапанам воздушным
[13 empty] | Трехходовой клапан с приводом | [8 empty] | Пульт управления
[13 empty] | Двухходовой клапан с приводом | [8 empty] | Электропривод без возвратной пружины к клапанам воздушным
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | [18 empty] | ФИЛЬТРАЦИЯ
рециркуляционный воздух
[5 empty] | объем, м3/ч |  |  |  |  | или |  |  |  | % рециркуляции | [6 empty] | приток |  |  |  | вытяжка
[22 empty] | G4 |  |  |  | G4
РЕКУПЕРАТОР | [21 empty] | F5 |  |  |  | F5
|  | Пластинчатый |  |  |  | КПД рекуператора | [8 empty] | % | [6 empty] | F7 |  |  |  | F7
|  | Роторный | [19 empty] | F9 |  |  |  | F9
|  | Гликолевый |  |  |  |  | % гликоля в смеси | [6 empty] | этиленовый | [6 empty] | HEPA
пропиленовый
НАГРЕВ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА | [18 empty] | УВЛАЖНЕНИЕ
|  | водяной | [5 empty] | Параметры теплоносителя
|  | электрический | [7 empty] | 0С прямая вода | [10 empty] | форсуночное |  |  |  | Параметры воздуха после увлажнения
|  | паровой | [7 empty] | 0С обратная вода | [10 empty] | сотовое | [5 empty] | 0С |  |  |  | %
| Подключение: | [8 empty] | температура пара | [10 empty] | паровое |  |  |  | Расход пара | [5 empty] | кг/ч
|  |  | слева | [6 empty] | % этиленгликоля в смеси
|  |  | справа | [15 empty] | МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| параметры воздуха на входе | [9 empty] | 0С |  |  |  | %
| параметры воздуха на выходе | [9 empty] | 0С |  |  |  | % |  |  |  | Высота | [8 empty] | мм
| мощность нагрева приточного воздуха | [9 empty] | кВт | [7 empty] | Ширина | [8 empty] | мм
[19 empty] | Длинна (по ходу воздуха) | [8 empty] | мм
ОХЛАЖДЕНИЕ | [7 empty] | Работа с | [10 empty] | ШУМОГЛУШЕНИЕ
|  | вода | [6 empty] | ККБ | [9 empty] | ПРИТОК | [6 empty] | ВЫТЯЖКА
|  | фреон | [6 empty] | чиллер | [10 empty] | на всасе |  |  |  | на выхлопе |  |  | на всасе |  |  | на выхлопе
этиленгликоль
КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ
| параметры воздуха до охладителя | [10 empty] | 0С |  |  |  | % |  |  | ПРИТОК |  |  |  | ВЫТЯЖКА
| параметры воздуха после охладителя | [10 empty] | 0С |  |  |  | % |  |  |  | на всасе |  |  |  | на выхлопе
| мощность охлаждения приточного воздуха | [10 empty] | кВт
ГИБКИЕ ВСТАВКИ
| Параметры хладоносителя | [7 empty] | Предлагать холодильное | [10 empty] | на всасе |  |  |  | на выхлопе |  |  | на всасе |  |  | на выхлопе
|  |  | 0С прямая вода | [5 empty] | оборудование
|  |  | 0С обратная вода | [5 empty] | Подключение:
|  |  | марка фреона | [7 empty] | слева
|  |  | % этиленгликоля в смеси | [7 empty] | справа
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
                224003, г. Брест, Варшавское шоссе, 43, 5 этаж, каб.520
                +375 33 992-22-23 / brest@btcvent.ru
                +375 29 777-50-27 / minsk@btcvent.ru
                www.btcvent.by

## Дополнительные требования
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ (текстом)
ЭСКИЗ / СХЕМА (рисунок)
                224003, г. Брест, Варшавское шоссе, 43, 5 этаж, каб.520
                +375 33 992-22-23 / brest@btcvent.ru
                +375 29 777-50-27 / minsk@btcvent.ru
                www.btcvent.by